## Sheet1
2-01 | VESTUARIO | 10
2-02 | SAS TÉCNICO | 10
2-03 | SAS ÁREA LIMPIA | 10
2-04 | PASILLO TÉCNICO | -10
2-05 | DEPÓSITO 1 | -5
2-06 | SALA DE CRÍA | 10
2-07 | BIOTERIO 1 | 10
2-08 | BIOTERIO 2 | 10
2-09 | CUARENTENA | 5
2-10 | SECTOR DE BIOPSIAS Y NECROSARIO | -10
2-11 | ÁREA DE LIMPIEZA | 10
2-12 | LIMPIEZA | 15
2-13 | ELEMENTOS Y CONSUMIBLES ESTERILIZADOS | 15
2-14 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 2 | 20
2-14-1 | PASILLO LIMPIO - ETAPA 1 | 20
2-15 | DEPÓSITO 2 | 5
2-16 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 1 | 5
2-17 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 2 | 5
2-18 | SALA DE EXPERIMENTACIÓN 3 | 5
2-19 | SALA DE CIRUGÍA | 25
2-20 | SALA DE EQUIPOS | 5
2-21 | LABORATORIO DE PREPARACIÓN | -5
2-22 | SALA DE PREPARACIÓN | 15
2-23 | PASILLO DE IMÁGENES | 5
2-24 | MICRO PET | 10
2-25 | SALA DE CONTROL | 5
2-26 | MICRO RMN | 10
2-27 | SALA DE MÁQUINAS | 0
2-28 | PASILLO | 0
2-29 | SALA DE ANÁLISIS DE MUESTRAS IRRADIADAS | 15
2-30 | SAS RADIOBIOLOGÍA | 5
2-31 | LABORATORIO DE RADIOBIOLOGÍA | 10
2-32 | RADIOBIODOSIMETRÍA | 15
2-33 | SALA DE RACKS | 0
2-34 | SECTOR DE RADIOBIOLOGÍA | 10
2-35 | RADIOBIOLOGÍA MOLECULAR | 15
2-36 | SALA DE IRRADIACIÓN DE MUESTRAS | 15
2-38 | SALA DE CONTROL PET | 5
2-39 | VESTUARIO HOMBRES | -5
2-40 | KICHINET | -5
2-41 | BAÑO ADAPTADO | -5
2-42 | DEPÓSITO DE LIMPIEZA | -5
2-46 | ESPACIO 3 | 5
2-47 (A) | ESPACIO 4 | 5
2-47 (B) | VESTUARIO MUJERES | -5
2-48 | SALA DE TABLEROS | 0